**Инструкция по применению Клещедер**

**Состав и форма выпуска**

|  |
| --- |
| 1. Устройство для извлечения клещей из полипропилена, вес 1,7 г (ГОСТ Р 50962-96)2. Салфетка проспиртованная в индивидуальной упаковке 30\*65 мм для обработки кожи (РУ № РЗН 2014/1872 от 19.08.2014)3. Пробирка с крышкой из пропилена для транспортировки клеща (РУ № РЗН 2013/1401 от 18.04.2013) |

**Характеристика**

|  |
| --- |
| Предназначен для удаления паразитов – клещей из кожи человека и животных |

**Инструкция**

|  |
| --- |
| Выполнять процедуру удаления клеща следует сразу после его обнаружения. Расположить устройство к клещу с плоской стороны его тела, подцепить клеща в прорезь устройства и зафиксировать его. Далее следует слегка приподнять устройство и провернуть его на 2-3 оборота против часовой стрелки, после чего плавным движением извлечь клеща из кожи человека или животного. Эффект вращения не вызывает нарушения естественного состояния клеща, при этом позволяет высвободить цепляющий захват усиков, расположенных на его головке, и извлечь клеща целиком и полностью. После извлечения клеща поместите его в пробирку с крышкой и обработать место укуса проспиртованной салфеткой. Клеща необходимо сохранить и обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу для исследования на клещевую инфекцию.  |